附件1

郑州市现有城镇污水处理厂基本情况

| 序号 | 污水处理厂名称 | 县（市、区） | 收水范围 | 执行标准 | 设计规模（万吨/日） | 运行负荷（万吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市马头岗污水处理厂 | 惠济区 | 金水路以北，京广铁路以东，107辅道以西，金水北区的部分地区污水以及郑州新区龙湖地区西部部分地区 | 一期：一级B 二期：一级A | 一期：30 二期：30 | 46.1 |
| 2 | 南三环污水处理厂 | 管城回族区 | 南三环以南，南水北调总干渠以北，京广铁路以西区域，还承担侯寨镇以及南水北调总干渠以南区域污水排放任务 | 一级A | 10 | 6 |
| 3 | 郑州市五龙口污水处理厂 | 郑州高新区 | 航海路以北，桐柏路、嵩山北路，京广铁路以西，贾鲁河以东区域 | 一期：一级B 二期：一级A | 20 | 22 |
| 4 | 马寨污水处理厂 | 中原区 | 郑西客运专线以南、西绕城高速公路以东、尖岗水库东北区域 | 一级A | 5 | 2.5 |
| 5 | 郑州新区污水处理厂 | 中牟县 | 王新庄污水处理厂系统服务范围，郑州综合交通枢纽东片区及经开区部分片区，白沙组团绿博大道以南片区，原规划九龙污水处理厂服务范围（物流园区及经开区部分片区）、原中牟污水处理二厂服务面积及规划汽车产业园新增面积范围（ 刘集组团、中牟新城区及部分老城区约、汽车产业园、姚家镇） | 一级A | 65 | 62 |
| 6 | 陈三桥污水处理厂 | 郑东新区 | 郑东新区龙湖地区东部及龙子湖地区，郑州经开区东北部污水，自沙组团绿博大道以北片区。107辅道、南北运河以东，七里河、绿博大道以北，新G107以西，连霍高速、环城铁路以南片区 | 一级A | 10 | 12.84 |
| 7 | 王新庄污水处理厂 | 郑东新区 | 金水路以南、107辅道以西的郑州市区以及东风渠以南以及107辅道以东的郑东新区和经开区的部分区域（搬迁后由新区污水处理厂替代） | 二级 | 40 | 7.6 |
| 8 | 新郑市第一污水处理厂 | 新郑市 | 新郑市老城区 | 一级A | 1 | 1.31 |
| 9 | 新郑市第二污水处理厂 | 新郑市 | 新郑市部分行政区部分乡镇 | 一级A | 5 | 3.71 |
| 10 | 新郑市第三污水处理厂 | 新郑市 | 龙湖镇 | 一级A | 2.5 | 2.76 |
| 11 | 华南城污水处理厂 | 新郑市 | 华南城，龙湖镇东部，孟庄镇西部，郭店镇北部 | 一级A | 3 | 2.50 |
| 12 | 辛店污水处理厂 | 新郑市 | 辛店镇 | 一级A | 1.5 | 0.30 |
| 13 | 薛店污水处理厂 | 新郑市 | 薛店镇 | 一级A | 3 | 1.10 |
| 14 | 新密市金门污水处理厂 | 新密市 | 新密市市区建成区 | 一级B | 5 | 4.01 |
| 15 | 超化镇生活污水处理厂 | 新密市 | 5.3平方公里 | 一级A | 0.5 | 0.46 |
| 16 | 大隗镇生活污水处理厂 | 新密市 | 政府周边6个行政村 | 一级A | 0.3 | 0.3 |
| 17 | 牛店镇生活污水处理厂 | 新密市 | 镇政府周边5个村 | 一级A | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 新密市来集镇污水处理厂 | 新密市 | 2.5平方公里 | 一级A | 0.3 | 0.3 |
| 19 | 新密市平陌镇污水处理厂 | 新密市 | 4.5平方公里 | 一级A | 0.25 | 0.25 |
| 20 | 苟堂镇生活污水处理厂 | 新密市 | 2.5平方公里 | 一级A | 0.1 | 0.1 |
| 21 | 荥阳市第一污水处理厂 | 荥阳市 | 索河以东，建设路以南，新310以北，塔山路以西 | 一级A | 3 | 3.07 |
| 22 | 荥阳市第二污水处理厂 | 荥阳市 | 西南绕城高速以西，郑上路以南，荥泽大道以东，南边未定 | 一级A | 2 | 2 |
| 23 | 荥阳市第三污水处理厂 | 荥阳市 | 东区总排水以西，郑上路以北，塔山路以东，科学大道以南 | 一级A | 2 | 2 |
| 24 | 中牟县污水处理厂 | 中牟县 | 只有东区的部分污水 | 二级 | 2 | 2.11 |
| 25 | 中牟县白沙组团污水处理工程 | 中牟县 | 白沙组团内高校、入驻企业、居民及各行政办公区的污水 | 一级A | 4 | 3.5 |
| 26 | 登封市区污水处理厂 | 登封市 | 登封市中城区 | 一级B | 3 | 2.23 |
| 27 | 登封新区污水处理厂 | 登封市 | 登封市东部城区及产业集聚区西部 | 一级A | 3 | 0.45 |
| 28 | 登封市大冶污水处理厂 | 登封市 | 大冶镇镇区以及双洎河沿岸的弋湾村、大平煤矿生活区、火石岭村、陈家沟村、塔湾村 | 一级A | 0.5 | 0.05 |
| 29 | 登封市少林污水处理厂 | 登封市 | 少林景区 | 一级A | 0.3 | 0.25 |
| 30 | 郑州市上街区污水处理厂 | 上街区 | 上街主城区 | 二级 | 3.5 | 1.84 |
| 31 | 上街区污水处理厂 | 上街区 | 上街区范围，不包括铝厂管辖范围和荥阳市管辖范围。具体为：陇海铁路以南为淮阳路以东至上街荥阳分界线，铁路以北至上街荥阳分界线，东至金华路，西至高速引线 | 一级A | 3 | 2.20 |
| 32 | 郑州航空港经济综合实验区第一污水处理厂 | 郑州航空港经济综合实验区 | 港区迎宾大道以南、南水北调干渠以西的生活污水、雨水以及富士康的工业废水 | 一级A | 5 | 2.5 |
| 33 | 郑州航空港经济综合实验区第二污水处理厂 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区西北片区和机场核心区 | 一级A | 10 | 6.5 |

附件2

郑州市地表水责任目标断面水质目标一览表

| 序号 | 流域 | 河流 | 断面名称 | 责任单位 | 2018年水质目标 | 2020年水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河流域 | 黄河 | 郑州花园口 | 郑州市 | Ⅲ类 | 保持稳定 |
| 2 |  | 汜水河 | 汜水河口子 | 荥阳市 | Ⅳ类 | 保持稳定 |
| 3 |  | 枯河 | 上街区入荥阳处 | 上街区 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 3 | 淮河流域 | 颍河 | 白沙水库 | 登封市 | 氨氮≤0.5mg/L，总磷≤0.1mg/L，其它指标为Ⅲ类 | 保持稳定 |
| 4 |  | 双洎河 | 新郑黄甫寨 | 新郑市 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 5 |  |  | 双洎河界河 | 登封市 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 6 |  |  | 双洎河马鞍洞 | 新密市 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 7 |  | 贾鲁河 | 中牟陈桥 | 郑州市 中牟县 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 8 |  |  | 尖岗水库 | 二七区 | Ⅲ类 | 保持稳定 |
| 9 |  | 十七里河 | 入郑处 | 新郑市 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 11 |  | 索河 | 索河入须河处 | 荥阳市 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 12 |  | 须河 | 须河八仙桥 | 中原区 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 13 |  |  | 须河高速公路桥 | 高新区 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 14 |  | 梅河 | 老庄尚村 | 郑州航空港经济综合实验区 | Ⅴ类 | 保持稳定 |
| 15 |  | 丈八沟 | 梁家桥 | 郑州航空港经济综合实验区 | Ⅴ类 | 保持稳定 |

附件3

重点工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资（亿元） | 建设规模或内容 | 年削减污染物 | 所属重点治理区域 | 所属项目工程包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地市 | 县（市、区） | 总投资 | 地方投资 | 企业 自筹 | 银行贷款 | 利用外贷 | 其他投资 |  | 化学需氧量（t/a） | 氨氮（t/a） |  |  |
| （一）城镇污水处理及相关项目 33项 |  |  | 79.7448 | 30.4522 | 44.1376 | 5.075 |  | 0.08 |  | 194852.15 | 21847.21 |  |  |
| 1 | 郑州市双桥污水处理厂工程 | 郑州市 | 惠济区 | 17.1288 | 5.5505 | 11.5783 |  |  |  | 污水处理20万吨/日，污泥处理600吨/日，污水管网19公里。 | 37230 | 3066 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 2 | 郑州市南曹污水处理厂工程 | 郑州市 | 管城回族区 | 6 | 2.1 | 3.9 |  |  |  | 污水处理10万吨/日。 | 22813 | 1825 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 3 | 郑州新区污水处理厂二期工程 | 郑州市 | 中牟县 | 15 | 5.25 | 9.75 |  |  |  | 污水处理35万吨/日，污泥处理200吨/日。 | 61330 | 5907 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 4 | 郑州市马头岗污水处理厂一期一级A升级改造工程 | 郑州市 | 金水区 | 3.7061 | 1.2972 | 2.4089 |  |  |  | 升级改造规模污水处理30万吨/日。 | 2191 | 547.6 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 5 | 郑州市王新庄污水处理厂再生水管线切改工程 | 郑州市 | 郑州东区 | 0.9869 | 0.3455 | 0.6414 |  |  |  | 对原王新庄污水处理厂向新密裕中电厂及客运东站的再生水管线进行切改，由陈三桥污水处理厂供应，新建再生水管线8.1公里。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 6 | 陈三桥污水处理厂二期工程 | 郑州市 | 郑东新区 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  | 污水处理15万吨/日，污泥处理250吨/日。 | 9490 | 985 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 7 | 郑州航空港经济综合实验区污泥处理工程 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 9 | 3.15 | 5.85 |  |  |  | 污泥处理900吨/日。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 8 | 郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂（一期）工程 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 3.92 |  | 1.17 | 2.75 |  |  | 污水处理10万吨/日。 | 13870 | 1423.6 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 9 | 郑州航空港经济综合实验区第一污水处理厂三期扩建工程 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 0.86 |  | 0.26 | 0.6 |  |  | 扩建污水处理3万吨/日。 | 2847 | 295.65 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 10 | 新密市城西污水处理厂工程 | 郑州市 | 新密市 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 生活污水处理4万吨/日，污水管网10公里。 | 4380 | 584 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 11 | 新密市超化镇生活污水处理厂工程 | 郑州市 | 新密市 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 污水处理0.5万吨/日，污水管网25公里。 | 145.6 | 27.7 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 12 | 荥阳市贾峪镇污水处理厂工程 | 郑州市 | 荥阳市 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  | 污水处理1.5万吨/日，污水管网54公里。 | 1752 | 136.8 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 13 | 登封市旅游新城污水处理厂及中水回用工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.99 | 0.29 | 0.7 |  |  |  | 污水处理5万吨/日，近期规模2万吨/日，污水管网12公里。 | 1898 | 197.1 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 14 | 登封市大金店镇污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.386 | 0.386 |  |  |  |  | 污水处理规模2.5万吨/日，近期规模1万吨/日，污水管网13.8公里。 | 949 | 156.95 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 15 | 登封市卢店污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | 污水处理2万吨/日，近期规模1万吨/日，污水管网12.3公里。 | 949 | 98.55 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 16 | 登封市大冶镇石淙污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 污水处理1万吨/日。 | 949 | 98.55 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 17 | 郑州华南城污水处理厂二期工程 | 郑州市 | 新郑市 | 1.832 |  | 1.832 |  |  |  | 污水处理7万吨/日。 | 7665 | 3832.5 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 18 | 新郑市城关污水处理厂工程 | 郑州市 | 新郑市 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  | 污水处理6万吨/日，近期规模3万吨/日。 | 6572 | 753 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 19 | 新郑市新港产业聚集区污水处理厂一期工程 | 郑州市 | 新郑市 | 0.996 |  | 0.996 |  |  |  | 污水处理3万吨/日。 | 4161 | 383.25 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 20 | 新郑市辛店镇污水处理厂二期工程 | 郑州市 | 新郑市 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  | 污水处理1.5万吨/日。 | 1916.3 | 164.3 | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 21 | 中牟官渡污水处理工程 | 郑州市 | 中牟县 | 1.57 |  | 0.471 | 1.099 |  |  | 污水处理2.5万吨/日，污水管网33.8公里。 | 2829 | 237 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 22 | 中牟东漳污水处理工程 | 郑州市 | 中牟县 | 0.68 |  | 0.204 | 0.476 |  |  | 污水处理1万吨/日（污水管网33.8公里）。 | 1131 | 113 | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 23 | 登封市徐庄镇污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 污水处理0.5万吨/日。 | 474.5 | 49.28 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 24 | 登封市君召乡污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.15 | 0.12 |  |  |  | 0.03 | 污水处理0.5万吨/日。 | 360 | 52 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 25 | 登封市石道乡镇西社区污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.123 | 0.123 |  |  |  |  | 污水处理0.2万吨/日。 | 295.6 | 38.47 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 26 | 登封市颍阳镇污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.35 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.05 | 污水处理0.5万吨/日。 | 474.5 | 49.275 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 27 | 登封市白坪乡污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  | 污水处理0.3万吨/日。 | 284.7 | 29.565 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 28 | 登封市宣化镇污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |  |  |  | 污水处理0.5万吨/日。 | 474.5 | 49.275 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 29 | 登封市送表矿区污水处理厂工程 | 郑州市 | 登封市 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 污水处理0.3万吨/日。 | 284.7 | 29.565 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 30 | 新郑市薛店镇污水处理厂二期工程 | 郑州市 | 新郑市 | 1.146 |  | 1.146 |  |  |  | 污水处理3万吨/日。 | 4161 | 383.25 | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 31 | 郑州市再生水利用工程 | 郑州市 | 中原区、二七区、郑东新区 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | 改造五龙口污水厂、南三环污水厂、陈三桥污水厂的管网系统，提高再生水的利用。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 32 | 上街区第三污水处理厂建设工程 | 郑州市 | 上街区 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 处理规模3万吨/日。 | 2847 | 295.65 | 黄河 | 黄河郑州段水环境综合治理工程 |
| 33 | 郑州市上街区污水处理厂提标改造工程 | 郑州市 | 上街区 |  |  |  |  |  |  | 通过新建深度处理设施及改造部分构筑物，在保持原3.5万吨/日处理规模不变的前提下，将出水质量由一级B提升至优于一级A标准。 | 127.75 | 38.33 | 黄河 | 黄河郑州段水环境综合治理工程 |
| （二）城镇垃圾处理及配套工程 2项 |  |  | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 登封市徐庄镇中心社区垃圾填埋厂 | 郑州市 | 登封市 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 建设镇区大型垃圾填埋厂一座及配套垃圾中转站20座。 |  |  | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 2 | 生活垃圾焚烧发电厂搬迁扩能建设项目 | 郑州市 | 荥阳市、新郑市、中牟县 | 2 | 2 |  |  |  |  | 共3个，郑州东部垃圾焚烧发电厂、新郑垃圾焚烧发电项目、荥阳垃圾焚烧发电厂搬迁扩能建设项目。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河、黄河郑州段水环境综合治理工程 |
| （三）水环境综合治理工程 20项 |  |  | 180.68073 | 155.68073 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑州市河道岸线生态修复工程 | 郑州市 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 对生态水系已治理河道进行清淤疏浚，采用新的生态建设理论和生态修复新材料、新工艺、新技术，对河道岸线进行更高层次的生态修复提升，包括生态护岸、湖泊湿地水面修复。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 2 | 中牟县丈八沟河道综合整治项目 | 郑州市 | 中牟县 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 河道水环境综合整治22.75公里；包括种植水生、陆生植物及生态修复、垃圾清理、底泥清淤。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 3 | 中牟县堤里小清河河道综合整治项目 | 郑州市 | 中牟县 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 河道水环境综合整治20.78公里；包括种植水生、陆生植物及生态修复、垃圾清理、底泥清淤。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 4 | 荥阳市索河河道生态治理示范工程 | 郑州市 | 荥阳市 |  |  |  |  |  |  | 安装一体化污水处理设备、一体化过滤系统、供氧系统等水处理设备净化优河湾生态园6.3×104平方米景观水水域。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 5 | 贾鲁河综合治理工程 | 郑州市 | 中原区、惠济区、金水区、郑东新区 | 42.5 | 42.5 |  |  |  |  | 对贾鲁河尖岗水库下游至中牟陇海铁路桥段49.67公里河道进行综合整治，使贾鲁河达到50年一遇防洪、5年一遇除涝标准；二是开挖贾鲁湿地、祥云湿地、圃田泽湿地等3处湿地湖泊，涵养水源，保护环境，对贾鲁河洪水起到滞洪作用；三是对中牟陇海铁路桥段以下河段河槽进行疏挖，长13.1公里。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 6 | 郑州市索须河花王桥至中州大道生态水系提升工程 | 郑州市 | 惠济区 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 对索须河花王桥至中州大道桥段长度3.78公里、十八里河郑新公路桥钢坝闸以上300米、南三环立交上下游两座液压升降闸以上200米及果树研究所液压升降闸以上200米进行滨河生态提升改造。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 7 | 索须河中州大道桥至祥云寺段生态改造景观提升示范工程 | 郑州市 | 惠济区 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 工程主要对索须河中州大道桥（桩号16+060）祥云寺（桩号22+255）的6公里河道实施水面扩增、堤防改造、堤岸景观绿化、休闲游憩设施建设等。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 8 | 双洎河新郑段生态治理工程 | 郑州市 | 新郑市 | 27 | 27 |  |  |  |  | 在满足水系防洪要求的前提下，进行河道治理工程，模拟自然风光，营造人工湿地，建设具有地方文化特色集生态保护、休闲度假功能为一体的绿化景观工程。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 9 | 黄水河玉前路至双龙寨段生态治理 | 郑州市 | 新郑市 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 河道清理、底质改良、食藻虫驯化及投放、沉水植物配置与种植、曝气系统、景观植物栽种、水生动物放养与调配、水生植物补种、生态系统结构优化及生态调控、水面日常清洁与设备维护。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 10 | 郑州市中小河流治理工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 对汜水河、双洎河、逛河等中小河流进行治理，治理河道长度45公里，建设内容包括河道清淤疏挖，堤防修建，防洪墙修建、河道边坡护砌0.565公里，重建跨河生产桥和新建排水涵闸等。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 11 | 郑州市水库清淤工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  | 规划对全市水库进行清淤，其中：中型水库13座，小型水库118座（包括：新密市35座、登封市52座、荥阳市9座、新郑市18座、管城回族区2座、二七区、郑州经济开发区各1座）。 |  |  | 沙颍河、黄河 | 黄河、双洎河、贾鲁河、颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 12 | 贾鲁河下游段治理工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 治理贾鲁河下游段河道12.8公里。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 13 | 上街区河道治理工程 | 郑州市 | 上街区 | 11.68473 | 11.68473 |  |  |  |  | 对上街区内汜水河、杨汜河、枯河、枯河西支以及通城渠、五前渠、左照沟、双江渠、沙沱渠、铝南渠、站西渠、站东渠进行治理。 |  |  | 黄河 | 黄河郑州段水环境综合治理工程 |
| 14 | 新郑市水系连通工程 | 郑州市 | 新郑市 | 25 |  |  |  |  | 25 | 在满足水系防洪要求的前提下，实施新郑水系连通工程，将新郑市水系进行连通，并进行生态景观设计。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 15 | 堤里小清河生态治理工程 | 郑州市 | 中牟县 | 3 | 3 |  |  |  |  | 老郑汴路至郑民高速段长6.385公里进行防洪生态一体化治理。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 16 | 登封市河道生态综合治理工程 | 郑州市 | 登封市 | 2.824 | 2.824 |  |  |  |  | 主要包括：登封市书院河生态综合治理工程，登封市少阳河、五渡河生态综合治理工程，改善水生态环境。 |  |  | 沙颍河 | 颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 17 | 新密市溱水河综合整治项目 | 郑州市 | 新密市 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  | 自五星水库下游开始，对溱河河道治理28.5公里，涉及岳村镇和曲梁镇，对河道进行开挖疏浚、河道清淤、河道加宽、坝堤整治、交通桥涵建设、景观公园、人工湿地建设等。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 18 | 入河排污口整治工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 0.172 | 0.172 |  |  |  |  | 规划在“十三五”期间，对登封市颍河入河排污口、新郑市双洎河入河排污口进行整治。 |  |  | 沙颍河 | 黄河、双洎河、贾鲁河、颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 19 | 潮河上游南曹村桥至小魏庄水库段生态治理工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 主要对潮河南曹村桥至魏河小魏庄水库段长约5公里河段实施河道疏挖及局部防护，堤防填筑及沿线绿化，拦蓄水建筑物及景观节点等。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| 20 | 郑州市引黄调蓄工程 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  | “十三五”期间，建设绿博园湖群引黄调蓄工程，大河流、纸坊、凌庄、八里、后孙、庙后马等湿地调蓄，慈湖、子湖调蓄工程，杨湖引黄调蓄工程，西流湖引黄调蓄工程，邙山干渠引黄调蓄工程，石佛沉沙池引黄调蓄工程，古荥沉沙池引黄调蓄工程，马渡沉砂池调蓄工程，岗李引黄调蓄工程，黄河滩中法水厂引黄调蓄工程，柳湖沉沙池调蓄工程，中牟赵口引黄调蓄工程，李村引黄调蓄工程，西涧沟引黄调蓄工程，共15个引黄调蓄工程。 |  |  | 沙颍河 | 贾鲁河郑州段水环境综合治理工程 |
| （四）其他工程 4项 |  |  | 28.4894 | 27.6894 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑州市美丽乡村试点村建设项目 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 17 | 17 |  |  |  |  | 2015年启动美丽乡村试点项目10个，2015年后每年新启动5个美丽乡村项目。 |  |  | 沙颍河、黄河 | 黄河、双洎河、贾鲁河、颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 2 | 郑州市农村人居环境改善项目 | 郑州市 | 有关县（市、区） | 5 | 5 |  |  |  |  | 每年30%的村达到省级标准村标准，15%的村达到省级示范村的标准，逐步建立起卫生长效机制及垃圾分类处理机制。 |  |  | 沙颍河、黄河 | 黄河、双洎河、贾鲁河、颍河郑州段水环境综合治理工程 |
| 3 | 新郑市水源地保护工程 | 郑州市 | 新郑市 | 4.9894 | 4.9894 |  |  |  |  | 规划实施新郑市后胡水源地保护工程、新郑市老观寨等4个水库水源地保护工程。 |  |  | 沙颍河 | 双洎河郑州段水环境综合治理工程 |
| 4 | 郑州市三泰饲料有限公司养殖废弃物综合利用项目 | 郑州市 | 荥阳市 | 1.5 | 0.7 |  | 0.8 |  |  | 年出栏10万头标准化猪场及粪污处理综合利用建设项目。 |  |  | 黄河 | 黄河郑州段水环境综合治理工程 |